## 太陽光発電所月別供給電力量
令和２年度 相去太陽光発電所月別供給電力量
単位 （ｋＷｈ）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計
目標電力量 | 156000 | 168000 | 151000 | 148000 | 137000 | 120000 | 125000 | 94000 | 66000 | 59000 | 75000 | 154000 | 1453000
目標電力量（累計） | 156000 | 324000 | 475000 | 623000 | 760000 | 880000 | 1005000 | 1099000 | 1165000 | 1224000 | 1299000 | 1453000 | -
実績電力量 | 4月: 161083; 5月: 167917; 6月: 188654; 7月: 124109; 8月: 177191; 9月: 142857; 10月: 123377 | 1085188
実績電力量（累計） | 161083 | 329000 | 517654 | 641763 | 818954 | 961811 | 1085188 | 1085188 | 1085188 | 1085188 | 1085188 | 1085188 | -
達成率（％） | 103.3% | 99.95% | 124.9% | 83.86% | 129.3% | 119% | 98.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 74.69%
（参考）平均斜面日射量
計画値（kWh/m2） | 4.47 | 4.79 | 4.51 | 4.27 | 3.96 | 3.75 | 3.51 | 2.61 | 2.12 | 2.48 | 3.46 | 4.25 | 3.6817
実績値（kWh/m2） | 4月: 4.23; 5月: 4.3429; 6月: 5.05; 7月: 2.64; 8月: 4.49; 9月: 3.56; 10月: 3.01 | 3.9033